|  | LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST |  |
| --- | --- | --- |
| Położenie Location | Nazwa lokalizacji oraz numery działek Site name and plot numbers | Gręzówka-Kolonia, plot numer 165 |
|  | Miasto / Gmina Town / Commune | Gmina Łuków |
|  | Powiat District | łukowski |
|  | Województwo # Province (Voivodship) | lubelskie |
|  | Link do mapy lokalizacji (My Maps) Link to My Maps | http://powiatlukowski.geoportal2.pl/map/www/mapa.php?CFGF=wms&mylayers=%20granice%20OSM%20dzialki%20numery_dzialek%20budynki%20EBU%20EBT%20&myqlayers=%20dzialki%20&bbox=7589752.495,5762496.244,7591058.745,5763181.400&markery=0,7590245.85,5762804.02; |
| Powierzchnia nieruchomości Area of property | Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku) ha # Max. area available (as one piece) ha | 1,5 |
|  | Kształt działki The shape of the site | irregular (należy podać zbliżony kształt działki tj. kwadrat, prostokąt, trójkąt, inne) |
|  | Możliwości powiększenia terenu (krótki opis) # Possibility for expansion (short description) | There is no possibility |
| Informacje dotyczące nieruchomości Property information | Orientacyjna cena gruntu PLN/m2 włączając 23% VAT # Approx. land price PLN/m2 # including 23% VAT | 100 PLN/m² |
|  | ## Właściciel / właściciele # Owner(s) | The Łuków Municipality (w przypadku gdy więcej niż jeden właściciel prosimy o wpisanie powierzchni jaka przypada na poszczególnych właścicieli) |
|  | Aktualny plan zagospodarowania przestrzennego (T/N) Valid zoning plan (Y/N) | yes (jeżeli plan w przygotowaniu prosimy o podanie orientacyjnego terminu uchwalenia) |
|  | Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego # Zoning | Production and service |
| ## Charakterystyka działki # Land specification | Klasa gruntów wraz z powierzchnią ha Soil class with area ha | V and VI, de-agricultural and wooded area, with the possibility of cutting out (dodatkowo prosimy o informację, czy grunt jest odrolniony / odlesiony) |
|  | Różnica poziomów terenu m Differences in land level m | 1,5 m throughout the area (prosimy o wpisanie maksymalnej różnicy pomiędzy najniższym i najwyższym punktem działki) |
|  | Ograniczenia wysokości budynków [m] Building height limit [m] | up to 12 m, unless the technology provides otherwise (prosimy o wpisanie maksymalnej dopuszczalnej wysokości zabudowy) |
|  | Procent dopuszczalnej zabudowy Building coverage [%] | 50%, biologically active surface 20% (dopuszczalny procent zabudowy działki) |
|  | Obecne użytkowanie # Present usage | It is currently not in use |
|  | Zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych (T/N) # Soil and underground water # pollution (Y/N) | Nie mamy wiedzy (w przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o krótki opis rodzaju zanieczyszczenia) |
|  | ## Poziom wód gruntowych m # Underground water level m | According to the hydrographic map: 5 m |
|  | Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/N) Were geological research done (Y/N) | No |
|  | Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/N) # Risk of flooding or land slide (Y/N) | No |
|  | Przeszkody podziemne (T/N) # Underground obstacles (Y/N) | Water supply, fiber (np. gazociągi, podziemne linie energetyczne itp.) |
|  | # Przeszkody występujące na powierzchni terenu (T/N) Ground and overhead obstacles (Y/N) | Absent (np. linie energetyczne, drogi przechodzące przez teren, zbiorniki i cieki wodne, kanały, obiekty pod ochroną itp.) |
|  | # Istniejące ograniczenia ekologiczne (T/N) # Ecological restrictions (Y/N) | Absent (jeżeli występują, prosimy o krótki opis) |
|  | Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) | Absent (jeżeli występują, prosimy o załączenie krótkiego opisu) |
| ## Połączenia transportowe # Transport links | Droga dojazdowa do terenu Access road to the plot (type and width of access road) | Municipal road, approx. 6 m (należy podać rodzaj drogi i jej szerokość użytkową – bez pobocza) |
|  | Autostrada / droga krajowa km # Nearest motorway / national road km | National road no. 63, distance 2.3 km (należy podać oznaczenie autostrady / drogi krajowej oraz odległość do wjazdu na autostradę / drogę krajową) |
|  | Porty rzeczne i morskie w odległości do 200 km Sea and river ports located up to 200 km | Warszawa, 120 km (prosimy o podanie miejscowości, w której znajduje się port i odległości w km; interesują nas wszystkie porty znajdujące się w promieniu 200 km) |
|  | Kolej km # Railway line km | Łuków, 7,6 km (prosimy o podanie miejscowości w której znajduje się najbliższa stacja kolejowa i odległości w km) |
|  | Bocznica kolejowa km # Railway siding km | Łuków, 7,6 km (prosimy o podanie miejscowości i odległości w km) |
|  | Najbliższe lotnisko międzynarodowe km # Nearest international airport km | Lublin, 120 km (prosimy o podanie miejscowości i odległości w km; dodatkowo interesują nas wszystkie lotniska znajdujące się w promieniu 100 km) |
|  | Najbliższe miasto wojewódzkie km Nearest province capital km | Lublin, 100 km (prosimy o podanie miejscowości i odległości w km) |
| Istniejąca infrastruktura # Existing infrastructure | ## Elektryczność na terenie (T/N) ## Electricity (Y/N) | ## no |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | 19 m (w przypadku braku elektryczności prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) |
|  | - Napięcie Voltage kV | ˂ 1kV |
|  | - Dostępna moc Available capacity MW | 0,00022 |
|  | Gaz na terenie (T/N) ###### Gas (Y/N) | ###### no |
|  | - Odległość przyłącza od granicy działki Connection point (distance from boundary) m | On the municipal road bordering the area (w przypadku braku gazu prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) |
|  | - Wartość kaloryczna Calorific value MJ/Nm3 | 41,580 |
|  | - Średnica rury Pipe diameter mm | Ø90 |
|  | - Dostępna objętość Available capacity Nm3/h | 2,5 |
|  | Woda na terenie (T/N) Water supply (Y/N) | At the border of the site - for social and industrial purposes (prosimy o zaznaczenie, czy podana informacja dotyczy wody dla celów socjalnych czy przemysłowych. Jeżeli występują oba rodzaje wody prosimy o podanie informacji dla każdego z nich z osobna) |
|  | - Odległość przyłącza od granicy terenu Connection point (distance from boundary) m | (w przypadku braku wody prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) |
|  | - Dostępna objętość Available capacity m3/24h | 18m³/24h, for fire protection purposes 21,6m³/24h |
|  | Kanalizacja na terenie (T/N) ## Sewage discharge (Y/N) | No |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point (distance from boundary) m | - (w przypadku braku kanalizacji prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) |
|  | ## Dostępna objętość ## Available capacity m3/24h | 1 |
|  | ## Oczyszczalnia ścieków na terenie bądź w bezpośrednim sąsiedztwie Treatment plant (Y/N) | No |
|  | ## Telefony (T/N) Telephone (Y/N) | Yes |
|  | ## Odległość przyłącza od granicy terenu ## Connection point (distance from boundary) m | At the border of the land (w przypadku braku prosimy o podanie odległości przyłącza od granicy terenu) |
| Uwagi # Comments |  |  |
| # Osoba przygotowująca ofertę # Offer # prepared by | Edyta Katarzyna Kuć - Municipality Promotion Inspector tel. 25 798 24 39 ex. 139, 530 430 833 e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl |  |
| # Osoby do kontaktu # Contact person | Imię, nazwisko, stanowisko, tel., tel. komórkowy, e-mail, znajomość języków obcych Edyta Katarzyna Kuć - Municipality Promotion Inspector tel. 25 798 24 39 ex. 139, 530 430 833 e-mail: kuc@lukow.ug.gov.pl poor knowledge of the English language Monika Domańska – Inspector tel. 25 798 24 39 ex. 123 e-mail: monika.domanska@lukow.ug.gov.pl poor knowledge of the English language |  |
| # Data aktualizacji # oferty Updated offer | 01.06.2022 r. |  |

Wymagane załączniki:

Required enclosures:

- Mapki terenu (włączając infrastrukturę na terenie i sieć połączeń transportowych);

Maps of plot (including infrastructure on plot and transport links);

- 3-5 dobrej jakości zdjęć, dających pełny obraz terenu;

3-5 high-quality photographs giving full view of plot;

Zdjęcia lotnicze;

Aerial photographs .

Osoba wypełniająca ofertę scl w tym zamieszczająca zdjęcia terenów oświadcza, że: jest

uprawniona do dysponowania materiałami stanowiącymi załącznik do oferty , posiada prawa autorskie do tych materiałów w tym zdjęć, oraz zapewnia że materiały te, w żaden sposób nie naruszają praw osób trzecich.

Województwo Lubelskie nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania przez inne osoby roszczeń związanych z opublikowaniem materiałów, w tym zdjęć. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie oferent, który przesłał materiały.

Niniejszym oświadczam, że na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”) wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Województwo Lubelskie danych osobowych wskazanych w formularzu Site Check List,  w  celu zamieszczenia w Bazie Ofert Inwestycyjnych, która znajduje się pod adresem www.invest.lubelskie.pl  oraz w procesie  obsługi inwestorów i marketingu inwestycyjnego. Oświadczam, że zapoznałem się z polityką prywatności zawartą na stronie http://invest.lubelskie.pl/pl/polityka-prywatnosci